采购需求

- 一、采购需求

| 序 号 | 物品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7座新能源商务车 | 辆 | 1 |
| 2 | 税金 |  |  |
| 3 | 含税合计 |  |  |

报价人：              联系方式：

- 二、报价要求

- 1、报价文件需要按照采购需求制作详细的分项报价清单，（包括赠品及后续的免费服务等），综合考虑后给出整体报价（含税价）。

- 2、报价清单需有报价人姓名及联系方式。

- 三、服务要求

- 1、提供符合国家相关规定的全新原厂正品车型。

- 2、具有完好的质保与售后。

- 四、付款方式

- 采购方根据双方签订的采购合同履行付款。

- 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司

- 2026年6月2日