- 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司

- 询价文件

- （物资类）

- 项目名称：长江人民艺术剧院安防改造采购项目

- 采购单位（公章）：湖北长江人民艺术剧院有限责任公司

- 2025年10月

采购需求

- 一、采购需求

1、36路网络高清视频监控点系统设备

通过利旧和新增设备，重建覆盖停车场、大剧场、办公区的全面监控系统。具体规划见附件（规划图中仅有32个点位，需增加电梯轿厢监控3台、大门口监控1台）。监控主体设备需与利旧设备一致，限海康威视品牌。

2、一进一出停车场管理系统

新建一进一出停车场管理系统，包含入口和出口道闸，智能停车管理系统、停车收费系统，为后续营业保留条件。

3、门禁系统

新建办公楼整体24个点位门禁系统，具体规划见附件。

4、部分设备清单（仅列出项目主体设备，供应商需根据施工实际进行整体补充项目报价，不接受后期增项。原旧利用的设备不需要供应商采购，需综合考虑施工利用完成整体安装）

| 1、36路网络高清视频监控点系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络枪型红外一体摄像机 | DS-400万像素 POE | 海康威视 | 9 | 台 | 新增 |
| 2 | 网络枪型红外一体摄像机 | DS-200万像素 | 海康威视 | 1 | 台 | 原旧利用 |
| 3 | 网络红外半球摄像机 | DS-200万像素 | 海康威视 | 23 | 台 | 原旧利用 |
| 4 | 电梯轿厢摄像机 | DS-400万像素 | 海康威视 | 3 | 台 | 新增 |
| 4 | 摄像机支架 | 枪型机承重支架 | 国产 | 9 | 个 | 新增 |
| 5 | 64路网络硬盘录像机 | DS-8864N-E 8块盘位 | 海康威视 | 1 | 台 | 新增 |
| 6 | 网络监控专用硬盘 | ST8000VX1000 | 美国希捷 | 4 | 块 | 原旧利用 |
| 7 | 55寸液晶显示器 | 彩色液晶电视 小米/康佳 | 康佳 | 1 | 台 | 新增 |
| 8 | 24口千兆交换机 | 千兆 | 华三 | 1 | 台 | 原旧利用 |
| 9 | 16口千兆交换机 | 千兆POE | 华三 | 2 | 台 | 原旧利用 |
| 2、新增加一进一出停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 车牌识别系统一体机 | JH-P02-300W |  | 2 | 台 | 新增 |
| 2 | 双栏道闸（曲臂） | JH-PZD200 |  | 2 | 台 | 新增 |
| 3 | 79G毫米波雷达(通用型） | JH-BR7701F |  | 2 | 台 | 新增 |
| 4 | 停车场收费管理系统 |  |  | 1 | 套 | 新增 |
| 3、24点位门禁系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格\型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 门禁一体机 | 刷卡 密码 | 海康威视 | 24 | 台 | 新增 |
| 2 | IC/ID卡 | 卡片/钥匙扣 |  | 100 | 张 | 新增 |
| 3 | 门禁电源ups | UPS-AH72带蓄电池 | 海康威视 | 24 | 套 | 新增 |
| 4 | 双开门磁力锁 | DSK4H250ESC含配件 | 海康威视 | 24 | 套 | 新增 |
| 5 | 出门开关 | EB29 | 海康威视 | 24 | 个 | 新增 |
| 6 | 闭门器 | 缓冲85-120KG |  | 48 | 套 | 新增 |
|  | 不含税报价 |  |  |  |  |  |
|  | 税费（税率） |  |  |  |  |  |
|  | 含税报价 |  |  |  |  |  |

- 报价人：                    联系方式：

- 三、报价要求

- 1、该报价为设备采购价与施工工程价的综合报价。中标者需在中标价内完成监控、门禁、道闸系统的安装调试并保证正常运行，整体系统1年内提供及时响应维保服务（供应商可附加说明增加延期保障）。

2、供应商应就本项目进行综合报价。报价须采用价税分离形式，明确列示：不含增值税价款、增值税税率、含税总价。中标方需提供增值税专用发票。

- 3、本项目评审方法按不含税价格由低到高的顺序确定1名成交候选供应商。报价相同的，按类似项目业绩的数量进行排序。

- 4、报价清单需有报价人姓名及联系方式。

- 三、供货要求

供应商应保证所提供的产品完全符合询价文件规定的技术要求，一次报出不得更改的价格。

- 四、付款方式

- 采购方根据双方签订的采购合同履行付款。

- 湖北长江人民艺术剧院有限责任公司

- 2025年10月29日